## Programa y correctivos
Programa y Bitácora de Mantenimiento de Equipo de Almacén
Grupo DISAL · Código FOR-ALM-06 · Revisión 1.1 · Fecha 12-10-2026
Año: |  |  | Responsable (Jefatura de Almacén):
Programa preventivo | [6 empty] | Bitácora de correctivos
Equipo | Tipo | Referencia objetivo | Servicio preventivo | Frecuencia | Último servicio | Próximo servicio | Fecha | Equipo | Falla detectada | Atención realizada | Proveedor | Resultado | ¿Ajusta frecuencia? (sí/no)
Cámara / cuarto frío | Cadena de frío | 0 a 4 °C (ref.) | Limpieza de condensador, sellos, gas
Congelador | Cadena de frío | -18 °C o menos (ref.) | Descongelado, sellos, gas
Refrigerador | Cadena de frío | 0 a 4 °C (ref.) | Limpieza de condensador, sellos
Báscula | Instrumento | Dentro de tolerancia | Verificación y ajuste (FOR-RC-03)
Indicador de temperatura (display o termostato) | Instrumento | Lectura igual a la referencia | Comparación contra referencia en cada servicio
Patín hidráulico | Equipo de manejo | Operable y seguro | Lubricación, ruedas, sistema hidráulico

## Temperatura diaria
TEMPERATURA DIARIA DE EQUIPOS DE FRÍO
Grupo DISAL · FOR-ALM-06 · Revisión 1.1 · Fecha 12-10-2026
Mes: |  |  | Equipo:
Fecha | Equipo | Rango objetivo | Temp. inicio | Temp. cierre | ¿Dentro de rango? (sí/no) | Acción tomada | Registró (auxiliar)

## Instrucciones
INSTRUCCIONES
Qué es este formato:
Programa y bitácora de mantenimiento del equipo de almacén (PRO-ALM-08): cámaras y cuartos fríos, congeladores, refrigeradores, básculas, indicadores de temperatura y patines hidráulicos. No incluye las unidades de reparto, que lleva Logística en FOR-LR-03 (PRO-LR-05).
Hoja Programa y correctivos (un solo lugar):
1. Programa preventivo (izquierda): una fila por equipo con referencia objetivo, servicio, frecuencia, último y próximo servicio. No hace falta un calendario anual: basta el último y el siguiente.
2. Bitácora de correctivos (derecha, en la misma hoja): fecha, equipo, falla detectada, atención realizada, proveedor y resultado.
3. ¿Ajusta frecuencia?: si un equipo programado cada seis meses falla al cuarto mes, se anota sí y se corrige la frecuencia en el programa.
4. El equipo y las frecuencias listadas son una referencia; se ratifican con Dirección.
Hoja Temperatura diaria:
1. La llenan los auxiliares de almacén. Se imprime y se coloca junto a cada equipo de frío.
2. Al inicio y al cierre de la jornada se lee la temperatura en el indicador del equipo (display o termostato) y se anota si está dentro de rango.
3. Una lectura fuera de rango se reporta a la Jefatura de Almacén y se anota la acción tomada (resguardo del producto en otro equipo, servicio).
Expediente:
Las facturas de servicio se archivan en la carpeta física del equipo. Todo servicio con costo se solicita por la Jefatura de Almacén y lo autoriza Dirección General.
Relación con otros formatos:
La verificación de básculas e indicadores de temperatura se registra en FOR-RC-03.
Nota: los rangos de temperatura son una referencia a calibrar con el producto, el proveedor y la operación.