## Verificación
Verificación de Básculas e Indicadores de Temperatura
Grupo DISAL · Código FOR-RC-03 · Revisión 1.1 · Fecha 12-10-2026
Mes: |  |  | Responsable:
Fecha | Báscula o equipo | Tipo | Referencia usada | Lectura referencia | Lectura del instrumento | Desviación | Tolerancia | ¿Dentro de tolerancia? | Acción | Responsable
| Báscula de recepción | Báscula | Pesa patrón o producto de peso conocido
| Báscula de surtido | Báscula | Pesa patrón o producto de peso conocido
| Indicador de cámara / cuarto frío | Indicador de temperatura | Termómetro de referencia del técnico de servicio
| Indicador de congelador | Indicador de temperatura | Termómetro de referencia del técnico de servicio
| Indicador de refrigerador | Indicador de temperatura | Termómetro de referencia del técnico de servicio

## Instrucciones
INSTRUCCIONES
Qué es este formato:
Es el registro de la verificación periódica de las básculas y de los indicadores de temperatura (display o termostato) de cámaras, cuartos fríos, congeladores y refrigeradores, para confirmar que miden dentro de tolerancia.
Cómo se verifica la báscula:
1. Pesar una referencia de peso conocido (pesa patrón o producto ya verificado).
2. Comparar la lectura con el valor de referencia y registrar la desviación.
3. Si la desviación supera la tolerancia, retirar la báscula del uso y calibrarla.
Cómo se verifica el indicador de temperatura del equipo:
1. Cuando haya servicio al equipo, el técnico compara la lectura del display contra su termómetro de referencia.
2. Registrar ambas lecturas; la desviación se calcula sola.
3. Si la desviación supera la tolerancia, el indicador se ajusta en ese servicio y se anota la acción.
Tolerancias de referencia (a ratificar):
Báscula: +/- 1 por ciento del valor de referencia. Indicador de temperatura: +/- 1 °C respecto a la referencia.
Reglas:
1. Una báscula fuera de tolerancia no se usa hasta calibrarla.
2. La temperatura diaria se lee en el indicador del equipo (display o termostato).
Flujo:
Alimenta los procedimientos de Mantenimiento de Equipo de Almacén (PRO-ALM-08) y de Control de Calidad en la Descarga (PRO-RC-02).